ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Светозара Марковића 85 а

БЕОГРАД

Број:2042/4

21.09.2017.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РАДОВИ У ОБЈЕКТИМА ЦЕНТРА, по партијама

Јавна набавка мале вредности број: 16/17

Септембар 2017. године

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  2042/1  од 30.08.2017. године, Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2042/2  од 30.08.2017. године, за јавну набавку број 16/17, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности – Радови у објектима Центра по партијама

-јавна набавка број 16/17

Садржина Конкурсне документације

I - Општи подаци о јавној набавци

II – Подаци о предмету јавне набавке

III – Врста и опис радова,рок и место извођења радова,евентуалне додатне услуге и сл.

IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V - Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI - Образац понуде са спецификацијом радова

VII – Образац изјаве о испуњености услова у погледу финансијског капацитета

VIII – Образац изјаве о испуњености услова у погледу пословног капацитета

IX – Потврда лица коме су радови изведени

X – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2.Закона

XI – Образац изјаве о трошковима припреме понуде

XII – Образац изјаве о независној понуди

XIII – Овлашћење за попуну менице- менично писмо

XIV-Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења

XV- Модел уговора

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Адреса: Светозара Марковића 85а, Београд

ПИБ:101288696

Матични број:07019157

Интернет страница Наручиоца:www.centarbgd.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности,  у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови  у објектима Центра, по партијама и то:

Партија 1-Санација и изградња дворишне ограде – ОЈ Стационар

ОРН:  45342000-6

Партија 2- Извођење електро радова са набавком електро- материјала за ДБ Борска

ОРН: 45311100-1

Партија 3- Набавка,замена и поправка прозора у ДБ Шекспирова

ОРН: 45421160-3

Партија 4 –Реконструкција два мокра чвора у ДБ Обреновац ( адаптација са хидро-изолацијом)

ОРН: 45454000-4

Конкурсна документација је објављена на порталу Управе за јавне набавкeи на интернет страници Центра: www.centarbgd.org.rs са којих се и може преузети.

4. Процењена вредност јавне набавке је: 3.491.960,00 динара.

Процењена вредност по партијама:

Партија 1-Санација и изградња дворишне ограде – ОЈ Стационар

Динара 1.579.867,00

Партија 2- Извођење електро радова са набавком електро- материјала за ДБ Борска

Динара 415.983,00

Партија 3- Набавка,замена и поправка прозора у ДБ Шекспирова

Динара 832.000,00

Партија 4 –Реконструкција два мокра чвора у ДБ Обреновац ( адаптација са хидро-изолацијом)

Динара 664.110,00

5.Циљ поступка  се спроводи ради закључења уговора.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка

7.Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација

8.Контакт (лице или служба)

Контакт особа: Набавна служба Центра, Светозара Марковића 85а, Београд.

Факс:  011/ 3620 414

E mail_ nabavka@centarbgd.org.rs

Радно време је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.

9.Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:

Одлуку о додели Уговора Наручилац ће донети у року од 10 ( десет) дана од дана јавног отварања понуда.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 16/17 су радови у објектима Центра.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

Назив и ознака из општег речника набавки:

ОРН:  45342000-6 - Постављање ограде

ОРН: 45311100-1 - Радови на постављању електричних инсталација

ОРН: 45421160-3 - Браварски радови

ОРН: 45454000-4 - Радови на реконструкцији

Предметна јавна набавка је обликована у 4 партије.

III ОПИС; ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ.

Места за извођење радова:

- О.Ј.Стационар за децу и омладину са аутизмом , Ауто-пут бб, Земун, Београд,

тел: 011/2605-274

- Дневни боравак Борска, Борска 92, Београд,

тел: 011/3514332, факс: 3514332

- Дневни боравак Шекспирова,ул.Шекспирова бр.8,Савски Венац, Београд,

тел: 011/367 2765 и

- Дневни боравак Обреновац, ул.Војводе Мишића 132,Обреновац,

тел: 011/8720 398

- Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.

- Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.

- Рок за извођење радова:

-до 60 дана од дана увођења у посао.

Контролу и стручни надзор над изведеним радовима  врши надзорни орган.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тачке тачке 1), 2) и 4). Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1), 2) и 4). Закона. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда за правна лица односно извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговрајућег регистра за предузетнике.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

- Услов из чл. 75. став. 1. тачка 2) Закона – Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказ: Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

НАПОМЕНЕ:

*Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4).Закона.

**Сагласно члану 79. став 5. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- податке о регистрацији понуђача (извод из агенције за привредне регистре), с обзиром да су исти јавно доступни на интернет страници  Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

4) Услов из члана чл. 75. став 2. Закона - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:  Потписан и оверен образац изјаве (Образац X- Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача иоверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право провере исказаних података.

Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4). Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.

Сходно члану 81. став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, у делу да понуђач није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.

1. Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење  понуда, није био у блокади;

Доказ:

1) Потписан и оверен образац изјаве (Образац VII - Изјава о испуњености услова у погледу финансијског капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

*Уколико понуду подноси група понуђача Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

2) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

Напомене:

*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе посебно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:

- за 1.2.3.4 партију - да је понуђач у периоду од 5 година пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање 3 (три) уговора чији су предмет иста или слична врста радова ;

Доказ:

1) Потписан и оверен образац изјаве (Образац VIII - Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

2) Уговори/Анекси уговора/фактуре, као доказ да је понуђач у периоду од 5 година пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање три уговора чији су предмет иста или слична врста радова;

*Уколико се испуњеност овог услова доказује анексом уговора, понуђач је дужан да уз анекс достави и уговор.

3) Потврде купца да су радови урађени у свему у складу са уговором, односно фактуром - оригинал. (Образац IX – Потврда купца је саставни је део Конкурсне документације)  или други доказ на основу којег може да се утврди да је понуђач као добављач/понуђач извршио радове у свему у складу уговором/анексом уговора/фактуром, као што су нпр. записник о примопредаји оверен од стране лица коме су радови извршени и који садржи број и датум уговора/анекса уговора, вредност извршених радова  који су предмет примопредаје.

Напомене:

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног  капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан да сам испуни задати услов.

НАПОМЕНА:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим у делу доказа о испуњености услова располагања пословним капацитетом - потврде купца да су радови извршени у свему и у складу са уговором, односно фактуром, која се доставља оригиналу. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.Услов да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева:

За Партију 1-Санација и изградња дворишне ограде – ОЈ Стационар

- 1(једно) лице -  одговоран извођач радова који поседује личну лиценцу врсте 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 400 – Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 800- Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње.

- 2 (два) лица - зидара, 1 (једно) лице -  бравар и 1 (једно) лице молер-фасадер, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или V степена (ВКВ).

За Партију 2- Извођење електро радова са набавком електро- материјала за ДБ Борска

- 1 (једно) лице - одговоран извођач мора да има личну лиценцу врсте 450 – Одговорни извођач радова електроенергетскиг инсталација ниског и средњег напона.

- 1 (једно) лице електро или грађевинске струке, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или V степена (ВКВ).

За Партију 3- Набавка,замена и поправка прозора у ДБ Шекспирова

- 1 (једно) лице - одговоран извођач мора да има лиценцу врсте 800 – Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње .

- 1 (једно) лице струке столар, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или .

За Партију 4 –Реконструкција два мокра чвора у ДБ Обреновац ( адаптација са хидро-изолацијом)

-  1 (једно) лице -  одговоран извођач радова који поседује личну лиценцу врсте 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње или 400 – Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 401- Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, или 800- Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње.

- 1 (једно) лице –керамичар, 1 (једно) лице -  водоинсталатер  и 1 (једно) лице- изолатер, III степена (КВ) или IV степена (ССС) или .

Доказ:

1) копија лиценце;

2) потврда Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценца важећа;

3) копија дипломе или фотокопија обрасца фонда ПИО ПИО (М,М2,М-А) ;

4) копију уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и слично).

4. Стандарди за учешће у поступку предметне јавне набавке :

За Партију 1 и Партију 4:

- Понуђач треба да има уведен стандард ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ( сертификат за заштиту животне средине) и ISO OHSAS 18001:2008 (сертификат за безбедност и заштиту здравља).

Докази:

Понуђач доставља фотокопије важећих сертификата издатих од стране домаћег или иностраног акредитованог , сертификованог тела, који гласе на понуђача (или се односе на понуђача, у случају да је понуђач зависно предузеће матичног предузећа на које сертификат гласи).

Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда. Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога мора доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов испуњавају заједно (кумулативно). Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи нису у обавези.

Докази:

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОКАЗЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ, ИНАЧЕ ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ НЕПРИХВАТЉИВОМ И НЕЋЕ БИТИ УЗЕТА У РАЗМАТРАЊЕ.

V - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. У случају да подноси понуду за 	више партија, понуђач обрасце који су саставни део конкурсне документације попуњава за 	сваку партију посебно.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: Центар за мештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, СветозараМарковића 85А, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –Радови у објектима Центра, Партија__________ (уписује се број партије/а за коју/е се подноси понуда), ЈН број 16/17 –НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата до 10:00 часова 02.10.2017.године.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, евидентирати број под којим се води предмет и обележити датум и сат пријема понуде, према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда је благовремена уколико је примљена до дана и сата одређеног у позиву за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

3. Понуда мора да садржи:

-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75. и 76. Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту Услови за учешће).

  - Образац VI - Образац понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

  - Образац VI, посебно за сваку партију, саставни је део конкурсне документације.

- Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке понуде), обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то:

-  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. Носилац посла у име групе потписује све обрасце (Обрасци VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV) и модел уговора из конкурсне документације.

- Образац VI  - Образац понуде са спецификацијом радова, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.

Обаразац VI, посебно за сваку партију, саставни је део конкурсне документације.

- Образац VII – Изјава о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

Обаразац VII, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

- Образац VIII – Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Обаразац VIII, посебно за сваку партију, саставни је део конкурсне документације.

Образац X – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

Обаразац X, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

Образац XI – Изјава о трошковима припреме понуде, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Обаразац XI, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

- Образац XII – Изјава о независној понуди, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

Обаразац XII, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

- Образац XIII – Овлашћење за попуну менице – Менично писмо, понуђач попуњава, оверава печатом и потписује. Уколико понуду подноси група понуђача, Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Обаразац XIII, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

- Образац XIV – Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења, понуђач мора да га попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Обаразац XIV, општи за све партије, саставни је део конкурсне документације.

- Модел уговора XV, понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) попуњава, потписује и оверава последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона; Модел уговора, посебно за сваку партију ,саставни је део Конкурсне документације.

- Средства финансијског обезбеђења  - Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата бланко соло менице.

- За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на – Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

- За отклањање недостатака у гарантном року, уз рачун, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за отклањање недостатака  у гарантном року достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд у износу 10 % од вредности уговорене цене без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Напомена:

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју , Београд, улица Светозара Марковића 85а, са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку – Радови у објектима Центра, партија ________  (уписује се број партије/а за коју је поднета понуда), ЈН број 16/17- НЕ ОТВАРАТИ" или

-„Допуна понуде за јавну набавку - Радови у објектима Центра, партија ________  (уписује се број партије/а за коју је поднета понуда), ЈН број 16/17- НЕ ОТВАРАТИ" или

- „Опозив понуде за јавну набавку - Радови у објектима Центра, партија ________  (уписује се број партије/а за коју је поднета понуда), ЈН број 16/17- НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац VI, за сваку партију посебно), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у својој понуди наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико уговор буде закључен са понуђачем који понуду подноси са подизвођачем, наручилац ће пренос потраживања на подизвођача вршити у складу са чл. 436 до 453 Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/1978, 39/1985, 45/1989 – Одлука УСЈ и 57/1989, „Службени лист СРЈ“ број 31/1993 и „Службени лист СЦГ“ број 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то:

-  податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. Носилац посла у име групе потписује све обрасце и модел уговора из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Плаћање ће се извршити по пријему фактура у року не дужем од 45 дана за извршене радове, уплатом на текући рачун Добављача. Добављач доставља фактуре на адресу Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Ул. Светозара Марковића бр. 85а,   путем поште или предајом у писарници корисника;

Исплата по фактури се може извршити само ако Наручилац нема рекламацију на примљене радове.

У случају да Наручилац поднесе рекламацију на изведене радове, рок за плаћање почиње да тече од дана када се недостатак отклони. Недостатак је отклоњен када је Наручилац у свом записнику констатовао да је поступљено по рекламацији и о томе писмено обавестио Добављача.

9.2. Захтев у погледу гарантног рока:

- Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.

- Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.

Контролу и стручни надзор над изведеним радовима  врши надзорни орган.

9.3. Захтев у погледу рока извршења:

Уговори се закључује на одређено време тј. на период до реализације уговорених радова.

Рок за извођење радова до 60 дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке , с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Обрачун пореза на додату вредност се врши у складу са одредбама Закона о ПДВ-у («Службени гласник РС» бр.83/2015).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач је дужан да  достави средства финансијског обезбеђења :

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на  Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

- За отклањање недостатака у гарантном року, приликом примопредаје радова,уз рачун изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на  Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд, у износу 10 % од вредности уговорене цене без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Напомена:

Саставни део Конкурсне документације су Овлашћење за попуну менице - Меничним писмом (Образац XIII) и Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац XIV), којом изјавом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у Конкурсној документацији.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

- чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди,

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈН број16/17", на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу Наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Улица Светозара Марковића 85а;

- електронским путем на адресу: nabavka@centarbgd.org.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона, и изабрано средство комуникације у предметној јавној набавци је e-mail: nabavka@centarbgd.org.rs.

14. Поступак отварања понуда

Отварање понуда је јавно и одржаће се 02.10.2017.године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца на адреси: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, СветoзараМарковића 85а, Београд, (сала за састанке, соба бр.21).

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда.

Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.

Копија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити понуду, услед битних недостатака из члана 106. Закона), уколико:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења;

- понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке, у обавези је да у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

16. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена".

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени гарантни рок на изведене радове и уграђену опрему као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико и после тога две понуде буду једнаке, најповољнија понуда ће се изабрати жребањем, уз присуство свих понуђача.

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року до 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из члана 88. став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.

Образложену одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка јавне набавке и са упутством о правном средству, Наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, и интернет страниц Центра www.centarbgd.org.rs.

19. Трошкови припреме понуде

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу XI и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, Наручилац ће одбити понуду иако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права обавезно садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, са

назнаком броја и предмета партије/а преза коју/е се подноси захтев;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл.156. Закона,  у     износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153     или 253, позив на број 5-15, сврха: ЗЗП; Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, број  јавне набавке 16/17, корисник: Буџет Републике     Србије, којом се потврђује да је уплата таксе и извршена;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема, поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Захтев за заштиту права се подноси на адресу Наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Светозара Марковића 85 а, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке радова–Радови у објектима  Центра по партијама, за _____партију (уписује се број партије/а за коју/е се подноси захтев), ЈН бр. 16/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки,   и интернет старници Центра  , у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

22. Објављивање обавештења

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и  интернет старници Центра, у року од 3 (пет) дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

VI – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Понуда за јавну набавку мале вредности: Радови у  објектима  Центра по партијама,

| ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| --- |
| ПОНУДА број:_____________________ | Начин наступања (заокружити): 1. самостално 2. са подизвођачем/има 3. као група понуђача |
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА |
| Назив Понуђача |  |
| Адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број понуђача (ПИБ) |  |
| ПДВ број |  |
| Уписан у регистар понуђача | да не (заокружити) |
| 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ |
| Назив члана групе/подизвођачу |  |
| Адреса |  |
| Одговорно лице |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Електронска пошта |  |
| Текући рачун |  |
| Матични број |  |
| Порески број (ПИБ) |  |
| ПДВ број |  |
| Уписан у регистар понуђача | да не (заокружити) |
| Проценат укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача (не већи од 50%) | _____% |

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ |
| --- |
| Понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а |  |
| Понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Укупно понуђена цена са ПДВ-ом, словима: ________________________________________________________________________________ |
| Рок и начин плаћања | Након извршене примопредаје и потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених радова у целости, у року од 45 дана од дана пријема фактуре и пратеће документације |
| Гарантни рок | _____ (најмање 24) месеца од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему извршених радова у целости |
| Рок важења понуде | ______ (најмање 60) календарских дана од дана јавног отварања понуда |
| Понуђена цена је непроменљива за све време важења уговора. Саставни део понуде је Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни. |
| Потпис овлашћеног лица понуђача Датум:_________________ _____________________________ МП |

Напомена:

  - Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

| ПОНУДА број ________________ од ____________ 2017. Године Партија 1-Санација и изградња дворишне ограде – ОЈ Стационар СПЕЦИФИКАЦИЈА СПОЉНА ОГРАДА Стационар за децу и омладину са аутизмом, Ауто пут бб, Земун Позиција Опис радова Јединица мере Количина Јединична цена Износ А Б АхБ 1 Ручни ископ земље III-категорије за тракасте темеље оградног зида. Вишак земље одложити са стране, утоварити и одвести на градску депонију. Димензије рова 50цм*90цм Обрачун по м³ м³ 32,92 2 Набавка и уградња шљунка као тампон слоја у дебљини од 10цм. Обрачун по м³ м³ 3,77 3 Набавка материјала и бетонирање тракастог темеља МБ 20. У дну темељне траке положити арматурну мрежу Q335. Из темељне траке испустити анкере РА Ø12 у дужини од 180 цм са узенгијама Ø6. Датом позицијом обрачунати и арматуру. Обрачун по м³ м³ 14,63 4 Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа20*20 цм дуж зида на делу изнад тла и као завршни на зиду, бетоном МБ 30 у двостраној оплати. Датом позицијом предвидети и обрачунати и арматур 4*РА Ø12 са узенгијама ГА Ø6/30. Обрачун по м³ м³ 5,85 5 Набавка материјала и бетонирање вертикалних серклажа 20*20 цм у зиду на 6м, бетоном МБ 30 у двостраној оплати. Датом позицијом предвидети и обрачунати и арматур 4*РА Ø12 са узенгијама ГА Ø6/30. Обрачун по м³ м³ 1,41 6 Набавка материјала и бетонирање хоризонталне бетонске капе са падом димензија 30*9/7 у двостраној глаткој оплати (натур бетон). Датом позицијом предвидети и обрачунати и арматурну мрежу у једној зони. На ободним крајевима предвидети окапницу. Датом позицијом предвидети радну скелу. Обрачун по м³ м³ 1,74 7 Зидање зида од бетонског блока д=20 цм у цементном малтеру 1:3.Висина зида који се зида је 200 цм. Обрачун по м³ м³ 29, 6 8 Малтерисање зида са дворишне стране цементним малтером размере 1:3 са претходним прскањем цементним млеком Обрачун по м² м² 146,30 9 Бојење зида са дворишне стране (малтерисане стране) и бетонске капе акрилном бојом у тону по избору инвеститора. Обрачун по м² м² 186,00 10 Набавка и постављање панелне ограде односно 3Д ограде. Израђене су од челичне жице које се топлоцинкују па пластифицирају ради што дужег трајања,квалитета и лепшег изгледа.Постављају се помоћу стубова који се анкеришу за бетон. Стубови су 50*50 мм, квадратног пресека, са заштитним пвц-чепом. Од пратећег материјала обезбедити држаче који служе да вежу панел за стуб, уз саморазац шраф. Анкер шрафовима стуб ушрафити за бетон. Датом позицијом предвидети ископ у земљи рупу димензије 50*50*80 цм и предвидети бетонирање МБ 20 до нивоа терена. Висина ограде 170 цм Обрачун по м дужном ограде м 39,00 1 Ручни ископ земље III-категорије за везне греде за капију. Вишак земље одложити са стране, утоварити и одвести на градску депонију. Димензије рова 20цм*50цм Обрачун по м³ м³ 0,56 12 Набавка материјала и бетонирање везне греде 20*50цм за капију МБ 20. Греду армирати конструктивном арматуром 4 РА Ø12 са узенгијама Ø6/25. Датом позицијом обрачунати и арматуру. Обрачун по м³ м³ 0,56 13 Набавка материјала,израда,довоз и монтажа челичне капије укупне ширине 3000мм и висине 1700мм капија је двокрилна, са једнаким крилима, за улаз возила. Стубови за капије су кутијасти профили 100x100x5мм и за бетонску подлогу су везани помоћу челичних плоча 200x200x10мм и челичних типлова М12x150мм.Рамови капија су кутијасти профили 40x40x3мм а вертикалне испуне су кутијасти профили 20x30мм заварени на растојању од 110мм. У капију се уграђује цилиндар брава са језичком и фарба се у основну и завршну боју по жељи инвеститора. Обрачун по комаду ком 1,00 14 Набавка материјала,израда,довоз и монтажа челичне капије укупне ширине 1300мм и висине 1700мм. Капија је једнокрилна за улаз пешака. Стубови за капије су кутијасти профили 100x100x5мм и за бетонску подлогу су везани помоћу челичних плоча 200x200x10мм и челичних типлова М12x150мм.Рамови капија су кутијасти профили 40x40x3мм а вертикалне испуне су кутијасти профили 20x30мм заварени на растојању од 110мм.У обе капије се уградјују цилиндар браве са језичком и фарбају се у основну и завршну боју по жељи инвеститора. Обрачун по комаду ком 2,00 15 Пажљив ископ и заштита корена на путу израде ограде. По заштити корена фином земљом исти прекрити до постојеће коте тере а. Обрачун паушално пауш 1,00 16 Набавка и постављање бусења на делу ограде где је претходно била зелена површина. Обрачун по м2 м2 40,00 17 Поправка бетнске стазе (плоче) дуж ограде н делу где је дошло до оштећенја при ископу као и свих подних елемената дуж ограде. Обрачун паушално пауш 1,00 18 Демонтажа постојеће ограде са стубовима и капијама. Постојећу ограду одложити на место које одреди Инвеститор или одвести на градску депонију. Обрачун по м м 117,75 19 Завршно чишћење комплетног простора на делу извоћења радова, сав шут одвести на градску депонију. Обрачун паушалан пауш 1,00 укупно (без ПДВ-а) : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Напомена:

- Јединичне цене морају бити фиксне.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  - УКУПНА ЦЕНА:

__________________________________________  динара без износа ПДВ-а

(словима:________________________________________________________________)

- критеријум за избор најпововољније понуде: најнижа цена.

- начин плаћања: у року од 45 дана по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.

- фиксност цене: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;

- место извођења радова: Београд, општина Земун, Аутопут бб, О.Ј.стационар за децу и омладину са аутизмом.

- гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему: _________ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене  радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

- рок извођења радова/уградња опреме: ____________ календарских дана од дана увођења у посао (најкасније 60 календарских дана од дана увођења у посао). Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).

- ____________% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _______________________________ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

_______________, ___. ___. 2017. год.                                                                                       ____________________________                                   						                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица)

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде

ПОНУДА број ________________ од ____________ 2017. године

Партија 2- Извођење електро радова са набавком електро- материјала за ДБ Борска

СПЕЦИФИКАЦИЈА

| ред.бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Кол | Јед.цена | СУМА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набавка материјала, транспорт и уградњапротивпожарних врата дим.80/205цм отпорних на пожар F90 по стандарду SRPS U.J1.160 са свим потребним елементима за монтажу и завршном обрадом у белој боји са потребним предрадњама.По испоруци приложити атест. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 1 |  |  |
| 2 | Набавка материјала, транспорт и монтажабраварске решетке од кутијастих профила. Завршна обрада основна боја за метал и емајл лак беле боје. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | дим.357x295цм фиксна | ком. | 1 |  |  |
|  | дим.354x329цм (крило врата дим. 105x230 се отвара и закључава) | ком. | 1 |  |  |
|  | дим.303x135цм | ком. | 1 |  |  |
|  | дим.303x55цм | ком. | 1 |  |  |
| 3 | Набавка материјала, транспорт и постављање облога електро ормана преко потребне потконструкције плочама које су атестиранје према SRPS U.J1.160 са свим потребним елементима за монтажу, бандажирањем спојница и израдом ревизионог отвора за предлег електро ормана. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и монтажа квака на вратима са демонтажом постојећим. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком. | 2 |  |  |
| 5 | Набавка, испорука иуградња MRO-а у пластичном кућишту израђеном у свему по препоруци ЕД Београд, узаштити IP54 који садржи следећу опрему: - склопка растављач слична типу KS100A ... ком.1 - струјни редуктор 75/5A FMT Зајечар ... ком.3 - аутоматски осигурач C25A ... ком.6 - аутоматски осигурач C50A ... ком.3 |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 6 | Набавка материјала и израда извода за споредне разводне табле кабловима типа PP које полагати у жлебове по зиду и то: |  |  |  |  |
|  | NHXHX 5x10 | м | 21 |  |  |
|  | NHXHX 5x6 | м | 42 |  |  |
|  | NHXHX 5x1,5 | м | 42 |  |  |
| 7 | Набавка материјала и израда споредних разводних табли у пластичном кућишту од самогасивог полиестера за уградњу у зид и које садрже следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | RT-1: - аутоматски осигурач типа B од 6-16A ... ком. 1 - ZUDS 25/0.03A ... ком. 1 - гребенасти прекидач GS 10-251/u ... ком.4 - гребенасти прекидач GS 25-10/u ... ком.1 Остали ситан ел.инст материјал | ком | 1 |  |  |
|  | RO-V: - аутоматски осигурач типа C od 6-16A ... ком. 30 - контактор 10A, 230V ... ком.5 - биметално реле 0.5-1A ... ком. 3 - биметално реле 1-2A ... ком. 2 - сигнална сијалица 230V ... ком.5 - гребенасти прекидач GS 10-90/u ... ком.9 - гребенасти прекидач GS 16-90/u ... ком.1 - гребенасти прекидач GS 10-54/u ... ком.1 - гребенасти прекидач GS 25-10/u ... ком.2 - гребенасти прекидач GS 40-10/u ... ком.1 Ostali sitan el.inst materijal | ком | 1 |  |  |
| 8 | Набавка материјала и израда инсталације изједначења потенцијала у купатилу проводником P6 комплет са кутијом SIP и повезивањем на заштитну сабирницу. |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1 |  |  |
| 9 | Испитивање комплетне ел.инсталације са израдом атеста о исправности. |  |  |  |  |
|  | пауш | 1 |  |  |
| 10 | Набавка материјала и израда моно прикључног места каблом NHXHX 3x2.5 кога полагати у жлебове по зиду испод малтера просечне дужине L=8m комплет са прикључницом сигурносног типа које монтирати на 1.2м. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 18 |  |  |
| 11 | Набавка материјала и израда трофазног прикључног места каблом NHXHX 5x2.5 кога полагати у жлебове по зиду испод малтера просечне дужине L=10m комплет са прикључницом сигурносног типа које монтирати на 1.2m у уградну кутију с кључем.. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3 |  |  |
| 12 | Набавка материјала и израда моно прикључног места каблом NHXHX 3x2.5 кога полагати у жлебове по зиду испод малтера просечне дужине L=8m комплет са прикључницом типа PROP које монтирати на 1.2м. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| 13 | Набавка материјала и израда извода за бојлер и грејалицу проводником NHXHX 3x2.5 просечне дужине 8м кога полагати у жлебове по зиду и изнад равни спуштеног плафона комплет са склопком за купатило. |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО : |  |

Напомена:

- Јединичне цене морају бити фиксне.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  - УКУПНА ЦЕНА:

__________________________________________  динара без износа ПДВ-а

(словима:________________________________________________________________)

- критеријум за избор најпововољније понуде: најнижа цена.

- начин плаћања: у року од 45 дана по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.

- фиксност цене: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;

- место извођења радова: Београд, општина Раковица, Улица  Борска 92. Дневни боравак Борска.

- гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему: _________ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене  радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

- рок извођења радова/уградња опреме: ____________ календарских дана од дана увођења у посао (најкасније 60 календарских дана од дана увођења у посао). Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).

- ____________% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _______________________________ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

______________, ___. ___. 2017. год.                                     _______________________________

( потпис и печат овлашћеног лица)

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде

ПОНУДА број ________________ од ____________ 2017. године Партија 3- Набавка,замена и поправка прозора у ДБ Шекспирова СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОПРАВЦИ И АМПАСОВАЊУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ ДНЕВНОГ БОРАВКА У ШЕКСПИРОВОЈ БР.8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ Набавка дотрајалог (оштећеног или поломљеног ) окова где је то неопходно и монтажа истог са претходном демонтажом старог.Овом позицијом под оковима се подразумевају механизми за окретно-нагибне прозоре,шарке,ручице и механизми са ручицом за прозор на кип. Подмазивање окова,ампасовање столарије на окову или стаклу.Замена стакла са набавком истог где је то потребно.Сви новомонтирани окови и механизми морају бити адекватни постојећим. Фасадна столарија је алуминијумска са термопрекидом. Шифра поз. ОПИС J.M. Количина Јед.цена УКУПНО 01-01 P.J.VK. 125x65cm ком 1,00 01-02 P.J.VK. 60x65cm ком 2,00 01-03 P.J.VK. 60x70cm ком 2,00 01-04 P.J.VK. 85x67cm ком 8,00 01-05 P.J.VK. 70x70cm ком 3,00 01-06 P.J.VK. 120x70cm ком 1,00 01-07 P.D.VK. 240x65cm ком 3,00 01-08 P.J.ON+N.VK 120x190cm ком 9,00 01-09 P.J.ON+N.VK 60x190cm ком 9,00 01-10 P.D.ON+N.VK 240x190cm ком 15,00 01-11 P.T.ON+N.VK 360x190cm ком 6,00 01-12 P.Č.ON+N.VK 480x190cm ком 2,00 01-13 U.V.+N.VK 100x290cm ком 2,00 01-14 U.D.V.+N.F 200x330cm ком 1,00 01-15 U.D.V.+ N.D. 170x280cm ком 1,00 01-16 U.D.V. + F(2 kom) + 2 J.VK 300x300cm ком 2,00 01-17 U.Po. + 1 D.VK + 1 J.VK + 8 J.VK 730x290cm ком 1,00 01-18 F.Po + 5 J.VK 400x100x3 ком 1,00 01-19 F.Po + 8 P.J.VK(90x60cm) 700x300cm ком 1,00 01-20 F.Po + 3P.VK(60x80cm) 170x230cm ком 1,00 01-21 Завршно чишћење пауш 1,00 Укупно: 0,00 Легенда ознака P. -прозор V. - врата J. - jеднокрилни D. - двокрилни T. - трокрилни Č. - четворокрилни VK. - вентус - кип ON. – окретно -нагибни N. - надсветло U. - улазна F. - фиксно Po. - pпортал

Напомена:

- Јединичне цене морају бити фиксне.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  - УКУПНО

__________________________________________  динара без износа ПДВ-а

(словима:________________________________________________________________)

- критеријум за избор најпововољније понуде: најнижа цена.

- начин плаћања: у року од 45 дана по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.

- фиксност цене: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;

- место извођења радова: Београд, општина Савски Венац , Улица Шекспирова 8,Дневни боравак Шекспирова.

- гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему: _________ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене  радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

- рок извођења радова/уградња опреме: ____________ календарских дана од дана увођења у посао (најкасније 60 дана од дана увођења у посао.). Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).

- ____________% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _______________________________ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

_______________, ___. ___. 2017. год.                                                                                       ____________________________                                   						                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица)

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде

ПОНУДА број ________________ од ____________ 2017. године

Партија 4 –Реконструкција два мокра чвора у ДБ Обреновац ( адаптација са хидро-изолацијом)

СПЕЦИФИКАЦИЈА Ред.бр. Опис Јед.Мере Количина Јед.цена без пдв-а Вредност без пдв-а I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 1 Штемовање бетонских стаза за пролаз водоводних и канализационих цеви.У цену је урачунат одвоз шута на депонију. Обрачун по м2 м2 20,00 2 Демонтажа постојећег ливеног поклопца на водоводном шахту,одлагање и припрема за поновну монтажу када се буде бетонирала плоча шахта .Обрачун по комаду ком 1,00 3 Демонтажа постојеће зидне и подне керамике у постојећој мушкој и женској ВЦ кабини заједно са малтером и кошуљицом. У цену је урачунат одвоз шута на депонију. Обрачун по м2 м2 35,00 4 Штемовање бетонских плоче за пролаз водоводних и канализационих цеви у обекту.У цену је урачунат одвоз шута на депонију.Обрачун паушално. паушално 1,00 5 Демонтажа постојећих водоводних и канализационих цеви у постојећој мушкој и женској ВЦ кабини. У цену је урачунат одвоз шута на депонију Обрачунати паушално паушално 1,00 6 Ручни ископ земље III категорије,откопану земљу одложити поред ископа због поновног враћања.У цену је урачунат одвоз вишка земље на депонију и затрпавање. Обрачунати по м. (12+4) м 10,00 7 Испорука ситног песка за полагање канализационих и водоводних цеви испод и изнад цеви у висини од 15 цм. У цену урачунати планирање дна рова. Обрачунати по м3 м3 1,50 8 Испорука шљунка за тампонирање нове бетонске стазе. У цену урачунати планирање и растурање шљунка и припрема за бетонирање. Обрачунати по м3 м3 1,00 УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ: 0,00 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 1 Малтерисање унутрашњих површина зидова, где је обијена керамика,малтер пропорције 9:3:1 и пердашити до потпуног поравнања зидова. Обрачун по m2. м2 30,00 2 Бетонирање нових стаза и подеста испред објекта бетоном МБ30 у комплету са арматурном мрежом Q226 и свим потребним материјалом.Обрачун по m2. м2 20,00 3 Чишћење постојећег водомерног шахта од наслага блата и припрема за бетонажу у комплету са свом потребном арматуром и бетоном МБ30 и свим спојним и везивним материјалом и подзиђивање .Обрачун по комаду. паушално 1,00 УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: 0,00 III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 1 Израда хидроизолације у мокрим чворовима. Изводи се цементном двокомпонентном изолацијом типа AQUAMAT или „одговарајуће“. Изолацију радити у свему према упутству произвођача изолације. Хидроизолацију подићи уз зидове 15 цм. Изолација се изводи у два слоја. Обрачун по м2 комплетно изведене хидроизолације. Обрачун по м2. м2 7,40 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 0,00 IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 1 Постављање гранитне подне керамике са соклом висине 10 цм у величини, боји и слогу по избору инвеститора . У цену улази рад и сав неопходан материјал (плочице, лепак, маса за фуговање...).Обрачун по м2. (3.15x3.6+3.2x3.7)+2.18 м2 6,00 2 Постављање зидне керамике у величини, боји и слогу по избору инвеститора. У цену улази рад и сав неопходан материјал (плочице, лепак, маса за фуговање...). Обрачун по м2. (0.9x1.6+1.1x1.6+1x1.6+3.8x2.1+3.8x2.1) м2 30,00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ УКУПНО: 0,00 V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 1 Набавка и уградња једнокрилних врата. Крило врата је од АЛ профила, а испуна од АЛ испуне са. Врата снабдети свим потребним оковом и бравом са три кључа. Врата су сувомонтажна, уградња пре подополагачких и молерских радова. Димензије врата проверити на лицу места. Обрачун по ком. финално обрађених и уграђених врата. ком 2,00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО: 0,00 VI ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 1 Испорука и монтажа ППР цеви комплету са свим потребним спојним и везивним материјалом, све цеви изоловати филцом пре постављања и фиксирања у зиду.Ценом обухватити комплетан рад и материјал. Обрачунати по метру дужном. 1,1 Ø20 м 35,00 1,2 Ø25 м 15,00 2 Испорука и монтажа ППР вентила који се састоји из тела вентила и вирбле са украсном капом.Ценом обухватити комплетан рад и материјал .Обрачунати по комаду уграђеног вентила. 2,1 Ø20 ком 5,00 2,2 Ø25 ком 3,00 3 Испорука и монтажа месинганих вентила са точком и испустом за уградњу у шахту. Ценом обухватити комплетан спојни и везивни материјал и потребан рад. Обрачунати по комаду уграђеног вентила. 3,1 Ø1/2 ком 1,00 4 Повезати нову инсталацију спољне чесмеу постојећем шахту , у комплету са свим потребним материјалом.Обрачунати паушално. паушално 1,00 5 Извшити хидрауличко испитивање изведене инсталације, и направити записним о хладној проби уз присуство надзорног органа.Обрачунати по метру уграђене цеви. м 50,00 6 Испорука и монтажа изливене бетонске дворишне чесме у комплету са решетком и холендер славином.Обрачун по ком ком 1,00 УКУПНО ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 0,00 XII КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ 1 Испорука и монтажа ПВЦ канализационих цеви комплет са свим потребним рачвама и луковима и свим спојним и везивним материјалом.Обрачун по м уграђене цеви 1,1 Ø110 м 5,00 1,2 Ø50 м 11,00 2 Испорука и монтажа ПВЦ сливника Ø50 комплет са прохромском решетком.Обрачун по комаду монтираног сливника. ком 3,00 3 Испитивање канализационих цеви на водоиздржљивост и испирање комплетне инсталације уз присуство надзорног органа. Обрачун по м цеви. м 16,00 4 Извршити повезивање новоформираних ВЦ на постојећу канализациону мрежу.Ова позиција укључује штемовање рупе сав потребан материјал и крпљење око цеви.Обрачунати паушално. паушално 1,00 УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ: 0,00 VIII САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ 1 Испорука и уградња санитарних елемената. У цену улази рад и сав потребан материјал (вентили, црева...). Обрачун по ком монтираног елемента. 1,1 вц шоље симплон са даском ком 2,00 1,2 водокотлић ком 2,00 1,3 лавабо са ормарићем и сифоном ком 1,00 1,4 лавабо са сифоном ком 1,00 1,5 држача тоалет папира ком 2,00 1,6 славина за лавабо ком 2,00 1,7 четке за wс шољу ком 2,00 1,8 држач убруса ком 2,00 1,9 огледало дим 40х60 ком 2,00 УКУПНО САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ: 0,00 IX ЕЛЕКТРО РАДОВИ: 1 Постављање нових електро инсталација за лампе у ВЦ и све потребне прикључнице и сви потребни каблови и разводне кутије. У цену улази рад и сав потребан материјал (каблови). Обрачунати паушално. паушално 1,00 2 Испорука и монзажа плафонске расвете. Лампе морају бити у заштити ИП65 , комплет са свим потребним материјалом.Обрачун по комаду. ком 2,00 УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: 0,00 X РАЗНИ РАДОВИ 1 Пуштање у рад централног бојлера, замена свих дотрајалих елекричних делова и термостата и комплетне аутоматике бојлера за соларне колекторе у комплету са свим спојним везивним материјалом. паушално 1,00 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: 0,00 РЕКАПИТУЛАЦИЈА I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 0,00 II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 0,00 III ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 0,00 IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 0,00 V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 0,00 VI ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 0,00 VII КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ 0,00 VIII САНИТАРНИ ЕЛЕМЕНТИ 0,00 IX ЕЛЕКТРО РАДОВИ 0,00 X РАЗНИ РАДОВИ 0,00 УКУПНО: 0,00

Напомена:

- Јединичне цене морају бити фиксне.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  - УКУПНО

__________________________________________  динара без износа ПДВ-а

(словима:________________________________________________________________)

- критеријум за избор најпововољније понуде: најнижа цена.

- начин плаћања: у року од 45 дана по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.

- фиксност цене: Цена фиксна у динарима до окончања уговора;

- место извођења радова:Обреновац , Улица Војводе Мишића 132,Дневни боравак Обреновац.

- гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему: _________ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене  радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

- рок извођења радова/уградња опреме: ____________ календарских дана од дана увођења у посао (најкасније 60 дана од дана увођења у посао.). Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).

- ____________% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).

- _______________________________ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

Упутство: Понуђач  јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

_______________, ___. ___. 2017. год.                                                                                       ____________________________                                   						                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица)

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

** У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде

VII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17 Радови у објектима Центра, по партијама

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 16/17 – Радови у објектима Центра , по партијама, испуњавам услове у погледу финансијског капацитета, односно да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисам био у блокади.

Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________

Напомена:

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

***Уз образац понуђач доставља:

- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

****Овај доказе, понуђач неће бити у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

VIII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

| ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА |
| --- |
| ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________ |
| Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама, испуњавам услове у погледу пословног капацитета : да сам у периоду од 5 година пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање 3 (три) уговора чији су предмет радови исти или слични врсти предметне набавке о чему поседујем записнике о квалитативном и квантитативном пријему радова да су уговори реализовани или други доказ, и то: |
| Број и датум закључења уговора/анексауговора/фактуре | Вредност извршених радова из реализованог уговора/анексауговора/фактуре | Број и датум оригинал потврде наручиоца о реализованом уговору/анексууговора/фактури, другог доказа, извода из банке |
| Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________ |

Напомена:

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

** Образац изјаве  у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

*** Уз образац, понуђач доставља:

- Уговоре/Анексе уговора/фактуре, као доказ да је понуђач у периоду од 5 година пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање три уговора чији су предмет радови   исти или слични врсти предметне набавке

(Уколико се испуњеност овог услова доказује анексом уговора, понуђач уз анекс доставља и уговор);

- Запоиснике о квалитативном и кванититативном пријему радова у свему у складу са уговором, анексом уговора/фактуром - оригинал.

IX - ПОТВРДА ЛИЦА КОМЕ СУ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

| Назив наручиоца |  |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца |  |
| Особа за контакт - функција |  |
| Телефон и e-mail адреса |  |

Наручилац издаје

ПОТВРДУ

Да је продавац/добављач

(уписати назив и адресу продавца/добављача)

извршио радове __________________________________________________________________,  у

(уписати врсту радова)

свему у складу са уговором/ анексом уговора/ фактуром бр. ___________ од  ____________ године.

Ова потврда се издаје на захтев понуђача/добављача, а ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама.

Потпис овлашћеног лица

коме су добра испоручена:

Датум: __________                                    МП                           ________________________________

Напомена:

* Образац попуњава и потписује, односно и оверава лице коме су извршени радови по основу уговора/анекса уговора/фактуре наведене у Обрасцу VIII-  Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета.

X - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

___ партија- __________________________________________________

(уписати број и назив партије)

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 16/17 – Радови у објектима Центра , по партијама, за ___. партију –____________________________________________________ (уписати број и назив партије), поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________

Напомена:

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

*** Уколико се понуда подноси за више партија, образац копирати и изјаву дати посебно за сваку партију.

XI – ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

___партија- __________________________________________________

(уписати број и назив партије)

| ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| --- |
| У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку бр. 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама, за___.партију –_________________ (уписати број и назив партије), како следи у табели: |
| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |
| Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. |
| Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________ |

Напомена:

* Овај образац не представља обавезну садржину понуде;

**Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача и партије за коју се даје понуда, овери печатом и потпише.

***Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

*** Уколико се понуда подноси за више партија, образац копирати и изјаву дати посебно за сваку партију.

.

XII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

___партија- __________________________________________________

(уписати број и назив партије)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама, за ___. партију –____________________________________________________(уписати број и назив партије), поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________

Напомена:

* Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;

*** Уколико се понуда подноси за више партија, образац копирати и изјаву дати посебно за сваку партију.

XIII - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:____________________________________(назив и адреса)

МБ:____________________________________

ПИБ: ____________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама, за ___. партију –____________________________________________________(уписати број и назив партије).

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу са клаузулом „без протеста“ може попунити у износу од __________________ (словима: ____________________________________ динара), без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда).

| Датум |  | Потпис овлашћеног лица понуђача |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | __________________ |

Напомена:

* Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпиш;

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

*** Уколико се понуда подноси за више партија, образац копирати и изјаву дати посебно за сваку партију.

XIV- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 16/17

Радови у објектима Центра, по партијама

___партија- _____________________________________________________

(уписати број и назив партије)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сходно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Сходно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке број 16/17 – Радови у објектима Центра, по партијама, за ___. партију –_____________________________________ (уписати број и назив партије), доставити следећа средства финансијског обезбеђења: 1) За испуњење уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла приликом потписивања уговора доставити оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), ), насловљену на Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција са клаузулом „без протеста“, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла; 2) За отклањање грешака у гарантном року, приликом примопредаје добара, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, доставити оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), ), насловљену на Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд, у износу 10% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Потпис овлашћеног лица понуђача: МП ______________________________

Напомена:

* Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача и партије за коју се даје изјава, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

*** Уколико се понуда подноси за више партија, образац копирати и изјаву дати посебно за сваку партију

XV-   МОДЕЛ УГОВОРА

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Београд, Светозара Марковића 85а

Број:

Датум:

УГОВОР

Закључен између уговорних страна:

1. Наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак  деце  и омладине ометене у  развоју, Ул.Светозара Марковића 85а, Београд, МБ 07019157,  ПИБ 101288696, рачун 840-477661-29 код Управе за трезор, кога  заступа директор Петар Јорданов

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2 .Извођача: __________________________________, са седиштем у ______________________  улица _______________________________, ПИБ: _______________ Матични број:_____________

Број рачуна: ___________________ Назив банке:_____________________________,

Телефон:____________________Факс:_____________________________

кога заступа _________________________, директор (у даљем тексту: Извођач),

(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе извођача)

члан групе______________________________, са седиштем у_____________________, улица ___________________________, ПИБ _________________, матични број ____________, кога заступа директор _______________________________;

члан групе_____________________________________________________________, са седиштем у _____________________, улица ______________________, ПИБ _______________, матични број ____________, кога заступа директор ___________________________________;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Извођење радова у дневним боравцима Центра,

Партија  -                                                                                                                                    .

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу члана 32., 52.став 1.и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео  поступак јавне набавке мале вредности чији су предмет   радови у објектима Центра, у четири партије, ЈН 16/17;

- да је Извођач поднео понуду број ____________ од _____________ 2017. године ,  која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора .

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача  ______________  и Одлуке о додели Уговора број: _________ од _______ 2017. године, изабрао Извођача за извршење предметне набавке

Члан 1.

Предмет овог Уговора   су радови -

Партија       -                                                                                                                                    , (у даљем тексту: радови), у свему у складу са понудом Извођача бр. ___________ од ____________ 2017. годинe, која чини саставни део овог уговора, (у даљем тексту: понуда).

Извођач  ће радове извести својим материјалом, средствима рада и радном снагом, у складу са усвојеном понудом, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће гаранције.

Члан 2.

У случају да извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.

Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Члан 3.

Уговорена цена износи _____________________ динара без ПДВ.

Обрачун пореза на додату вредност се врши у складу са одредбама Закона о ПДВ-у.

Обрачун изведених радова ће се извршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, прикупљање шута, утовар, одвоз истог и истовар на депонију као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

У цену је урачунато и свакодневно чишћење простора у ком се изводе радови, одржавање у складу са наменом објекта, као и завршно чишћење пре примопредаје радова.

Члан 4.

Цена је фиксна за цео период трајања реализације уговора.

Укупно уговорена цена из члана 3. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.__________ на рачун Извођача број __________________________ код ________________________ банке. Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року од најдуже 45 дана од дана обостране овере службеног пријема рачуна/окончане ситуације. Извођач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 5.

Извођач је дужан да достави Наручиоцу две бланко соло менице:

- Бланко соло меницу за добро извршење посла, приликом потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на  Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла

-  Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, уз рачун изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, копијом ОП обрасца, оригинал овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС), насловљену на  Наручиоца - Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,Београд, у износу 10 % од вредности уговорене цене без ПДВ-а, за партију за коју се даје гаранција, са клаузулом „без протеста“, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Извођач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Члан 6.

Извођач је дужан да уговорене радове изведе за __________ (   најкасније до 60 дана ) календарских дана од дана увођења у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Извођење радова се мора ускладити са дневним активностима корисника као и правилима и режимом рада и организације Установе, о чему ће  извођач редовно консултовати руководиоца  дневног боравка.

Члан 7.

Обавезе Наручиоца су:

- да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној форми;

- да обезбеди вршење стручног  надзора;

- да благовремено решава, уз писмено и образложено мишљење надзорног органа:

- евентуалне вишкове и мањкове радова;

- евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

- да на основу испостављеног рачуна,  Извођачу плати уговорену цену за изведене радове;

- да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, која ће пратити реализацију уговора, извршити пријем радова и сачинити коначни обрачун уговорених и изведених радова.

Члан 8.

Наручилац ће Извођача увести у посао, у присуству надзорног органа када се испуне следећи услови:

- Добављач испуни обавезе из члана 5. уговора и достави Наручиоцу: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла;

Наручилац писмено обавештава Извођача и надзорни орган о датуму увођења Извођача у посао.

Члан 9.

Извођач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести Наручиоца.

Након изведених радова врши се квантитативна и квалитативна примопредаја, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји изведених радова, Извођач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

Члан 10.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ година, ( најмање две године), а за опрему према гаранцији произвођача, рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

За сав уграђени материјал и опрему Извођач је дужан да преда Наручиоцу пратећу документацију: атесте, гаранције произвођача, упутства за употребу и друго.

Гарантни рок из става 1. овог члана почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди Наручилац, осим оних који су последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења од стране Наручиоца.

У случају да, у току гарантног рока, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача или, уколико је то повољније за њега, реализује средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико средство обезбеђења буде реализовано на начин наведен у претходном ставу, Извођач је дужан да Наручиоцу преда ново средство обезбеђења, умањено за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализовано.

Члан 11.

Коначан обрачун ће се извршити по извршеној примопредаји изведених радова.

Коначним обрачуном утврђује се вредност изведених радова на основу стварно изведених и оверених количина уписаних у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде.

Коначни обрачун садржи: вредност уговорених радова, податке да ли су радови завршени у уговореном року, а ако није колико износи прекорачење рока, начин исплате уговорених и изведених радова као и податке о томе који уговарач, по ком основу и у ком износу захтева наплату уговорне казне или накнаду штете, износ за наплату по окончаној ситуацији и друго.

Члан 12.

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова, извођач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник и/или грађевинску књигу коју благовремено оверава надзорни орган и представник Извођача.

Извођач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта Наручиоца.

Извођење додатних, накнадних као и непредвиђених радова по потреби ће се регулисати закључењем анекса уговора.

Члан 13.

Извођач је дужан:

- да организује место извођења радова на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,

- да обезбеди место извођења радова и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз –атест,

- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

- да по завршетку радова, простор који је био предмет извођења радова, о свом трошку очисти, уреди и преда на даље коришћење Наручиоцу.

Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које Наручилац не сноси одговорност

Члан 14.

А) ВИШАК РАДОВА

Добављач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун вишкова радова по уговореним јединичним ценама, који мора да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем преко Извођача доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема.

Након усвајања предмера и предрачуна неуговорених вишкова радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Извођач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла, сходно члану 5. тачка 1. алинеја 1. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом, односно у укупној вредности свих радова (уговорених уговором и анексом), у случају када је истекао рок важности гаранције за добро извршење посла за радове уговорене уговором.

Б) НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

У случају да се укаже потреба за извођењем непредвиђених радова (радови који нису уговорени), Извођач је обавезан да  благовремено, а најкасније 10 дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун непредвиђених  радова.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана од дана пријема.

Извођење непредвиђених радова, Наручилац ће уговорити са Извођачем у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по претходно добијеном мишљењу Управе за јавне набавке да су испуњени услови за спровођење предметног поступка.

Извођач  је обавезан да у року који одреди Наручилац, достави понуду за додатне радове према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Понуда за додатне радове треба да садржи:

- предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача и надзорног органа (надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама   позиција)

- детаљну анализу цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска књига»). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б)  обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Предмет преговарања је понуђена цена за извођење непредвиђених радова.

Након усвајања понуде за додатне радове од стране Наручиоца и закључења уговора, Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла, сходно члану 5. став 1. тачка 1. алинеја 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају уговором.

Закључењем анекса уговора за вишкове радова, односно уговора за непредвиђене радове и достављањем  гаранција за добро извршење посла, Извођача стиче право за наплату радова из понуда за додатне радове - непредвиђени и вишкови радова који нису уговорени овим Уговором.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени и вишак), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањак).

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (појава воде и сл.). Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а  писмено у року од 24 сата.

Члан 15.

Непредвиђени радови могу бити уговорени и уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. став 9. Уговора.

Уколико се у коначном обрачуну радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће солидарно сносити Извођач и надзорни орган,аНаручилац их неће признати, нити  надокнадити.

Члан 16.

У случају да Извођач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, Наручилац је овлашћен да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла предвиђено чланом 5. овог Уговора.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

Члан 17.

Полазећи од предмета овог Уговора, Извођач је сагласан да Наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом Извођача.

Такође, Извођач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да Извођач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

Члан 18.

Извођач радова је дужан да у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на прописан начин.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговорног односа може да дође:

- ако наступе ванредни догађаји који онемогућавају извршење овог  уговора или надлежни орган забрани извођење радова ;

- ако Наручилац не извршавањем својих обавеза, на начин како је  уговорено, битно доведе у немогућност Извођача да извршава своје обавезе, на начин  како је уговорено.

Уговор се раскида писаном изјавом једне уговорне стране, која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

Члан 20.

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, Извођач и Наручилац утврђују надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 22.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 23.

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере.

Члaн 24.

Угoвoр је сaчињeн je у 6 (шест) истоветних примeракa, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                         ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА      ____________________________                                   ___________________________

Учесник у заједничкој понуди     _________________

Подизвођач       _________________________________

Напомене:

- Уколико понуђач подноси понуду за више партија ,доставља попуњен и оверен модел уговора за све партије, појединачно.

- Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.