**ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ, БЕОГРАД**

**Број: 2763/4**

**16.11.2017.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

 **ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ДОБРА**

**Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама**

**Број јавне набавке 20/17**

**Новембар, 2017. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2763/1 од 16.11.2017. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2763/2 од 16.11.2017. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**У поступку јавне набавке мале вредности–добра,**

**Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама**

**ЈН број 20/17**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поглавље** | **Назив Поглавља** |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике-спецификација |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75.Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| X | Oбразац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XIII | Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року) |
| XIV | Менично писмо-менично овлашћење |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

* **Подаци о Наручиоцу**

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Адреса: Светозара Марковића 85а, Београд

ПИБ:101288696

Матични број:07019157

Интернет страница Наручиоца:www.centarbgd.edu.org.rs

* **Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи упоступку јавне набавке мале вредности у складу са ЗЈН.

* **Предмет јавне набавке**

**Предмет јавне набавке су добра - Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама:**

Партија 1 – Набавка и постављање опреме за дојаву пожара у ОЈ Стационар;

Партија 2 – Набавка и постављање противпожарне централе у ДБ Борска;

Партија 3 – Набавка и постављање опреме светлосне сигнализације за узбуњивање корисника ОЈ Дом, набавка ПП апарата и апарата паник расвете.

Позив за подношење понуда за предметну набавку објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца:www.centarbgd.edu.rs

* **Процењена вредност јавне набавке је 2.087.680,00 динара.**

Партија 1 - 812.500,00 динара

Партија 2 - 675.180,00 динара

Партија 3 - 600.000,00 динара

* **Циљ поступка се спроводи ради закључења уговора.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

* **Резервисана јавна набавка**

Није у питању резервисана јавна набавка

* **Место уградње добара**

Уградња добара вршиће се :

За партију 1 – ОЈ Стационар, Ауто пут бб, Бежанијска коса;

За партију 2 - ДБ Борска, Борска бр.92, Раковица и

За партију 3 – ОЈ Дом за децу оштећеног слуха, Улица Светозара Марковића 85а, Савски венац.

* **Контакт (лице или служба)**

**-**Службеник за јавне набавке: Јадранка Чаваљуга

- фаx: 011/3620 414.

- е-мail:nabavka@centarbgd.org.rs

* **Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:**

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**Предмет јавне набавке број 20/17 су добра**- Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама:

Партија 1 – Набавка и постављање опреме за дојаву пожара у ОЈ Стационар;

Партија 2 – Набавка и постављање против-пожарне централе у ДБ Борска;

Партија 3 – Набавка и постављање опреме светлосне сигнализације за узбуњивање корисника ОЈ Дом, набабвка ПП апарата и апарата паник расвете.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

* **Назив и ознака из општег речника набавки:**

OРН: 31625200-5 Алармни системи за дојаву пожара

Предметна набавка је обликована у 3 партије.

***III ОПИС, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА***

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

- Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема уграђених добара.

- Рок испоруке и уградње добара: најдуже 30 дана од дана потписивања уговора.

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:***

**I УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

**1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:**

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републикe Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( члан 75. став 1. тачка 3. Закона);

**4. Да поседује дозволу надлежног органа** за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са чланом 38. Закона о заштити од пожара, овлашћење надлежног органа, издато од старне МУП-а Републике Србије, за обављање делатности Пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и Извођење посебних система и мера заштите од пожара и то: стабилних система за дојаву пожара

**Доказ: -** Фотокопија Решења или овлашћења за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара издатог од Министарства унутрашњих послова Републике Србије- Сектора за ванредне ситуације, Управе за преветивну заштиту за област извођења стабилних система за дојаву пожара .

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

**1.2.**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1.тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама.

**1.3.**Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став1.тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама.

*Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1),2) и 4) ЗЈН.*

*Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона од тачке 1,2,4, дефинисане конкурсном документацијом*

**II УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона од тачке 1,2,и 4, дефинисане конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

***Уколико понуду подноси група понуђача*** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем*** понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац Изјаве дат је у Поглављу X конкурсне документације).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености.

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани начин.

*Понуђач / Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1) до4) ЗЈН.*

**III ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.Закона, и то:

**1) Услов да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:**

1. Да поседује документ о ауторизацији Понуђача, издат од стране произвођача понуђене опреме система противпожарне заштите, да може да продаје, уграђује и одржава наведену опрему.

**Доказ: -** Ауторизација произвођача опреме.

 б) да поседује важеће сертификате стандарда:

* ISO 9001;
* ISO 14001;
* OHSAS 18001;
* ISO 20000;
* ISO 22301;
* ISO 27001;
* ISO 50001;
* **Доказ: -** Фотокопијe тражених сертификата.

ц) да Понуђач поседује важеће лиценце :

* + - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника;
		- Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите;
		- Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;
		- Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

**Доказ:** - фотокопије лиценци издатих од старне МУП-а Републике Србије

**2) Услов да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:**

а ) Да Понуђач располаже довољним кадровским какацитетом, тј. да има радно ангажована лица за реализацију уговорених обавеза од којих:

1. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона;
2. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система;
3. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за делатност „Б2“ – Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система;
4. Најмање 1 (једног) техничара електротехничке струке, који има Уверење о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од пожара, а које издаје МУП РС;
5. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;
6. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за вршење послова планирања система техничке заштите;
7. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;
8. Најмање 1 (једно) дипломирано лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника;
9. Најмање 1 (једно) лице које поседује Уверење за обављање послова безбедности и здравља на раду.

**Доказ: -** за тачке 1 и 2: фотокопију уговора о раду у зависности од начина ангажовања, М образац, фотокопију тражене лиценце и фотокопију Потврде Инжењерске коморе Србије да лиценце одлуком суда части нису одузете.

- за тачке 3,5,6,7 и 8: фотокопију уговора о раду у зависности од начина ангажовања, М образац, фотокопију тражене лиценце издату од стране МУП Републике Србије.

- за тачку 4: фотокопију уговора о раду у зависности од начина ангажовања, М образац, фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од пожара, а које издаје МУП РС и

- за тачку 9 : фотокопију уговора о раду у зависности од начина ангажовања, М образац, фотокопију Уверења.

 **3) Услов да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом**;

- да Понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

**Доказ;** - уколико је понуђач правно лице, или предузетник ПДВ обвезник или предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

*\* Овај доказ понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.*

*\*\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда,*

*испуњава сваки члан групе понуђача посебно.*

*\*\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражени доказ о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.*

**4) Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом подразумева:**

 - да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање 3 (три) уговора чији су предмет иста или слична врста радова ;

**Доказ:**

**1) *Потписан и оверен образац изјаве***(Образац VIII - Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

*\*****\*****Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.*

**2) *Уговори/Анекси уговора/фактуре****,* као доказ да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање три уговора чији су предмет иста или слична врста радова;

\*Уколико се испуњеност овог услова доказује анексом уговора, понуђач је дужан да уз анекс достави и уговор.

**Напомене:**

\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног пословног капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно.

\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан да сам испуни задати услов.

**5) Обилазак дневних боравака у којима ће се вршити радови, за партију за коју понуђач подноси понуду**

Понуђачи морају да изврше обилазак објеката у којима ће се извршити уградња, за партију за коју су заинтересовани, у циљу упознавања са свим елементима техничке спецификације.

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери изјаву и достави је уз понуду.

Заинтересовано лице може извршити обилазак објеката након објављивања позива за подношење понуда, и то радним данима. Термин обиласка понуђач договара са Танасковић Слободаном, особом за контакт, на телефон број 062 882 33 80.

Заинтересовано лице је дужно да најкасније 1 (један) дан пре обиласка Наручиоцу потврди свој долазак.

Приликом самог обиласка неопходно је да лица која врше обилазак имају писано овлашћење које мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Обилазак дневног боравка биће омогућен само лицима за које је достављено писано овлашћење на наведени начин.

**Понуда понуђача чији представници нису обишли просторије дневних боравака у којима ће се обављати радови, биће одбијена као неприхватљива.**

***НАПОМЕНА:*** *ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОКАЗЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ, ИНАЧЕ ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ* ***НЕПРИХВАТЉИВОМ*** *ЗБОГ БИТНИХ НЕДОСТАТАКА.*

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

* **Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена**

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оргиналу, или у суду/општини/нотара оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

* **Начин на који понуда мора да буде сачињена**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Светозара Марковића 85а, са назнаком: **,, Понуда за јавну набавку мале вредности (добра): Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама, Партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписује се* *број партије/а за коју/е се подноси понуда*) , ЈН број 20/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.**

 **Понуда се сматра благовременом уколико је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата, до 10:00 часова\_27.11.2017. године.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

** Јавно отварање понуда одржаће се\_\_27.11.2017. године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца на адреси: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светoзара Марковића 85а, Београд, (сала за састанке, соба бр.21).**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће узети активно учешће у поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

***Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда.***

* **Понуда мора да садржи:**

**- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен** (Поглавље VI конкурсне документације);

**- Изјаву о испуњавању услова из чланa 75. Закона** (Поглавља IX и X конкурсне документације);

**- Споразум којим се понуђачи из групе** међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

**- Модел уговора** – Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VII конкурсне документације);

**- Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XI конкурсне документације);

**- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII конкурсне документације);

**- Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора** (Поглавље XIII конкурсне документације);

- Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и **Образац трошкова припреме понуде,** потписан и печатом оверен (поглавље VIII у конкурсној документацији).

-**Изјаву о обиласку дневног боравка Центра** (Поглавље XV конкурсне документације)

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији –Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији –Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

**Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

* **Средства финансијског обезбеђења**

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата бланко соло менице.

**Приликом закључења уговора Извођач ће Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења:**

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са копијом картона депонованих потписа, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, овлашћењем, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од рока уговореног за испуњење уговорних обавеза.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на картонима депонованих потписа (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).

Менично писмо -овлашћење које прати меницу мора бити потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица које је потписало меницу.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

У случају да Понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, у свему у складу са уговором или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће понуђачу бити враћено.

Средство финансијског обезбеђења треба да гласе на Наручиоца.

Основни подаци о Наручиоцу су:

**Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85 а, Београд.**

**Порески идентификациони број: 101288696**

**Матични број: 7019157**

**Број рачуна: 840-477661-29, 840-477667-11, Управа за трезор**

**Менично писмо**  прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

* Фотокопију **Картона депонованих потписа**
* Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре
* Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**Приликом примипредаје добара Извођач ће Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења:**

- **Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**, уз рачун, регистровану у Регистру Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ потписану од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом понуђача уз коју се доставља једнократно менично писмо, овлашћење да се меница може попунити у износуод 10% укупне уговорене вредности без ПДВ-а“, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Извођач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

**Менично писмо**  прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

* Фотокопију **Картона депонованих потписа**
* Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре
* Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

* **Начин измене, допуне и опозива понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Улица Светозара Марковића 85а, са назнаком:

- „ **Измена понуде** за јавну набавку мале вредности: **Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, Партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписује се* *број партије/а за коју/е се подноси понуда*) , ЈН број 20/17 - НЕ ОТВАРАТИ“,**

или

* „ **Допуна понуде** за јавну набавку мале вредности: **Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, Партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписује се* *број партије/а за коју/е се подноси понуда*) , ЈН број 20/17 - НЕ ОТВАРАТИ“ ,**

или

- **„Опозив понуде** за јавну набавку мале вредности: **Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, Партија\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*уписује се* *број партије/а за коју/е се подноси понуда*) , ЈН број 20/17 - НЕ ОТВАРАТИ“ .**

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

* **Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

* **Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведени у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

 Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, Наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

* **Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члановима групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

 - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде**

* **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

* **Захтев у погледу рока испоруке:**

Понуђач је дужан да испоруку и уградњу добара изврши у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

* **Захтев у погледу рока важења понуде:**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

* **Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:**

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом (РСД).

Цена мора бити дата на паритету FCO локације објеката Наручиоца, укључујући и царину и све друге пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Рекапитулација понуде садржи укупну цену без ПДВ- а и са ПДВ-ом.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

* **Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим доказ и о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

* **Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу* Наручиоца, електронске поште на e-mail nabavka@centarbgd.org.rs или факсом на број 011 3620 414, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде или да укаже на евентуално уочене недостатке или неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или на указаним евентуално уоченим недостатцима или неправилностима у конкурсној документацији.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или уочени недостатци или неправилности у конкурсној документацији ЈН бр. 20/17“.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона (односно комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки).

* **Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:**

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* **Врста критеријума за доделу Уговора:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена".**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико и после тога две или више понуда буду једнаке, најповољнија понуда биће изабрана на основу жребања, уз присуство свих понуђача.

* **Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

**Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**Разлози због којих понуда може бити одбијена**:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, Наручилац ће одбити понуду и ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
* Понуђач није доставио Изјаву за тражено средство финансијског обезбеђења;
* Је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
* **Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:**
* **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права обавезно садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу Наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, са назнаком броја и предмета партије/а за коју/е се подноси захтев;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл.156. Закона, у износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 5-15, сврха: ЗЗП; Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, бр. јавне набавке 20/17, корисник: Буџет Републике Србије, којом се потврђује да је уплата таксе и извршена.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставити подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка Наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема, поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Захтев за заштиту права се подноси на адресу Наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Светозара Марковића 85 а, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке добара - Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра , по партијама, за \_\_\_\_\_партију (*уписује се број партије/а за коју/е се подноси захтев*), ЈН број 20/17- НЕОТВАРАТИ“.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, интернет старници Центра, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

**РОКОВИ У ПОСТУПКУ КОНКРЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Рок** за достављање записника о отварању понуда понуђачима – 3 дана по отварању понуда;

**Рок** за доношење одлуке о додели уговора – 10 дана од отварања понуда;

**Рок** за објављављивање образложене одлуке о додели уговора – 3 дана од дана доношења одлуке, на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

**Рок** за подношење захтева за заштиту права понуђача – десет дана од објављивања образложене одлуке о додели уговора;

**Рок** за достављање уговора најповољнијем понуђачу – 8 дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права понуђача;

 **Рок** за објављивање Обавештења о закљученом уговору о јавној набавци – у року од 5 дана од дана закључења уговора. Обавештење се објављује на Порталу јавних набавки, и на интернет страници Центра.

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности – добра-

**Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра, по партијама,**

 **ЈН број 20/17**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса седишта понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E- mail адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Потписник уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Особа за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Да квалитетно извршимо испоруку добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално б) са подизвођачем в) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од горе понуђених опција

* **Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)**

|  |
| --- |
| **подаци о подизвођачима** |
| 1. |
| НАЗИВ |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| E- mail: |  |
| опис и обим повереног посла- део предмета набавке:-врста посла:-висина процента укупне вредности набавке (максимум 50%): |  |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| -опис и обим повереног посла- део предмета набавке:-врста посла:-висина процента укупне вредности набавке (максим. 50%): |  |

**3**.

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| -опис и обим повереног посла- део предмета набавке:-врста посла:-висина процента укупне вредности набавке (максим. 50%): |  |

 *Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачима“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, потребно је да се наведени образац попуни и достави за сваког подизвођача.*

● Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе;

* **Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда)**

|  |
| --- |
| **подаци о члановима групе заједничке понуде**  |
| **1** |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС |  |
| ЖИРО РАЧУН:  |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА  |  |
| **2** |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА: |  |
| **3.** |  |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС |  |
| ЖИРО РАЧУН:  |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА  |  |

*Напомена: Табелу „Подаци о члановима групе заједничке понуде “ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, потребно је да се наведени образац попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***ПОНУДА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. Године******Партија 1- Набавка и постављање опреме за дојаву пожара у ОЈ Стационар*** |
| ***СПЕЦИФИКАЦИЈА са структуром цене***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шифра | Опис | Јед.мере | Количина | Јед.цена | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1. | ИФС 7002-1 | Интерактивна адресибилна централа за дојаву пожара Уни ПОС ИФС 7002 капацитета 1 петље са максимално 125 детектора по петљи; аутоматско или ручно прогамирање детектора; »тоуцхсцреен« ЛЦД дисплеј и команде на централи; 64 противпожарне зоне (маx 60 детектора у зони); 1023 архивираних догађаја са типом, временом и датумом, независно од напајања; контрола излазно/улазних модула са централе; 2 контролисана излаза; могућност менија по збору: енглески, српски; могућност тестирања и управљања преко ПЦ тастатуре. Централа има атест по ЕН-54. Или еквивалентно. | Кпл | 1 |  |  |  |
| 2. | АКУ12В7Ах | Оловне гел акумулаторске батерија 12В 7Ах | Ком | 2 |  |  |  |
| 3. | ФД7130 | Оптички интерактивни адресибилни детектор дима ФД 7130 радни опсег 15 до 30 ВДЦ, са уграђеним изолатором; 3 нивоа осетљивости на концентрацијудима; аутоматско програмирање преко централне јединице. Детектор има сертификат ЕН54-7. Или еквивалнетно, | Ком | 51 |  |  |  |
| 4. | ФД7120 | Термодиференцијални интерактивни адресибилни детектор пожара ФД 7120 радни опсег 15 до 30 ВДЦ, са уграђеним изолатором; могућност програмирања диференцијације температуре (класе А1Р,А2Р и БР). Детектор има сертификат ЕН54-5. Или еквивалнетно. | Ком | 1 |  |  |  |
| 5. | ДБ7100 | Стандарна база ДБ 7100 са прикључком за паралелни индикатор. Или еквивалнетно, | Ком | 56 |  |  |  |
| 6. | ФД7160 | Ручни интерактивни адресибилни детектор пожара ФД 7150 са црвеном ЛЕД диодом и кутијом за унутрашњу употребу, са уграђеним изолатором и ломљивим стаклом при активацији. Детектор има сертификат ЕН54-11. Или еквивалнетно, | Ком | 6 |  |  |  |
| 7. | 8204Ц | Сирена 8204Ц за унутрашњу монтажу, кућиште израђено од АБС пластике. Јачина звука 90 дБ; радни напон 15 до 30 ВДЦ, са бљескалицом. У складуса ЕН54-3. Или еквивалнетно, | Ком | 4 |  |  |  |
| 8. | ИФС 7002Р | Паралелни табло ИФС 7002Р служи за приказ виталних информација из система ИФС 7000, управљање и комуникацију са системом на локацијама удаљеним од противпожарних централа. Постављен на одређеним стратешким позицијама у установи, лако доступним и видљивим, може сачувати драгоцено време у случају идентификације локације пожара и евакуације објекта. Омогућава потпуну контролу и увид у стање система ИФС7000. Поседује графички ЛЦД екран осетљив на додир, сирену и лед индикаторе стања пожара, стања грешке система, тест-а, деактивације противпожарног система у складу са стандардом ЕН54-2. Или еквивалнетно. | Ком | 1 |  |  |  |
| 9. | ЈХ(Ст)Х1x2x0.8мм | Кабл за повезивање адресних јављача, испорука и монтажа. Позиција обухвата и сва потребна бушења, штемовања и крпљења зида након полагања кабла. | м | 550 |  |  |  |
| 10. | ЈХ(Ст)Х2x2x0.8ммФЕ180 Е30 | Ватроотпорни кабл за повезивање извршних функција централе, испорука и монтажа. Кабл се поставља кроз ХФ црева у зиду испод малтера или на негоривим обујмицама Фе180/Е30. Обујмице и црева су укључене у цену кабла. Обујмица се монтира на сваких 30 цм. Позиција обухвата и сва потребна бушења, штемовања и крпљења зида након полагања кабла. |  м | 100 |  |  |  |
| 11. | Н2XХ3x1.5мм2 | Кабл за повезивање напајања противпожарне централе, испорука и монтажа. Позиција обухвата и сва потребна бушења, штемовања и крпљења зида након полагања кабла. | м | 20 |  |  |  |
| 12. | Х 16x16 | Каналица безхалогена, испорука и монтажа | м | 210 |  |  |  |
| 13. |  | Испорука и уградња атестиране противпожарне масе, ватроотпорности 60мин за заптивање продора каблова кроз противпожарне зидове и међуспратну конструкцију | Кг | 12 |  |  |  |
| 14. |  | Монтажни и други инст.материјал | пауш |  |  |
| 15. |  | Фина монтажа и повезивање горе наведене електро опреме, завршна фина монтажа, програмирање, обележавање јављача, функционално испитивање система, обука корисника, упутство за руковање, издавање протокола о исправности система и пуштање система у рад | пауш |  |  |
|  |  | **Укупно са ПДВ-ом (у):** |  |  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

**Напомена:**

* **Јединичне цене морају бити фиксне.**

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а , односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место испоруке и уградње опреме:** Београд, општина Земун, Аутопут бб, О.Ј.стационар за децу и омладину са аутизмом.
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема уграђене опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана потписивања уговора (најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора). Уколико понуђач понуди дужи рок од наведеног, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2017. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде*

***ПОНУДА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године***

***Партија 2 - Набавка и постављање противпожарне централе у ДБ Борска***

***СПЕЦИФИКАЦИЈА са структуром цене***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред бр.** | **Опис** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јед. цена без ПДВ-а** | **Укупна вредност без ПДВ-а** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| 1 | Испорука и мотажа опреме | комплет | 1,00 |   |   |   |
| СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА |
| Централа противпожарна, адресибилна, 1 адресибилна петља са могућношћу проширења до 2 петље, могућност прикључења до 240 уређаја по петљи са Аргус протоколом, LED индикација за 16 зона, са могућношћу прикључења рипитера, са могућношћу прукључења серијских I/О модула, LCD са 8x40карактера, 2 излаза за конвенционалне сирене, три програмабилна релејјна излаза, пет програмабилних улаза, метално кућиште, могућност смештања батерија 12В/7Аh, сертификат о усаглашености са ЕN-54 нормативом, KENTEC В80161М2. У комплету са диском на коме су наведени: све шифре приступних новоа централепосебно инсталатерског нивоа, софтвери за програмирање и подешавање параметара централе и све хардверске компоненте за несметано програмирање система. Потребна потврда инвеститора да су сви тражени подаци достављени и да је инвеститор обучен за рад са опремом. Сва опрема система за аутоматску детекцију и дојаву пожара мора бити усаглашена са Српским стандардима групе SRPS EN 54 или да поседује сертификат о усаглашености са ЕN 54 издат од стране сертификованих кућа које издају LPCB, VdS, BSI сертификате. Набавка, испорука и мотажа.  |
| 2 | Акумулатори 12В/7Аh, АКU7АH испорука и мотажа | ком | 2,00 |   |   |   |
| 3 | Детектор пожара, адресибилни, Аргус протокол, оптички, интегрисан изолатор кратког споја, могућност детектовања честица дима од 0.5 до 10UМ, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством две LED, адресирање са централног уређаја или ручно путем програматора, АRGUS А1000 или сл. Сва опрема система за ауотоматску детекцију и дојаву мора бити усаглашена са Српским стандардима групе SRPS EN 54 или да поседује сертификат о усаглашености са ЕN 54 издат од стране сертификационих кућа које издају LPCB, VdS, BSI сретификате. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 11,00 |   |   |   |
| 4 | Детектор пожара, адресибилни, Аргус протокол, термодиференцијални, интегрисан изолатор кратког споја, детекција повећавања температуре преко 75° или преласка преко 90°, могућност закључавања детектора у подножју ради спречавања неауторизованог скидања елемената система, приказивање статуса елемента посредством LED, адресирање са централног уређаја или ручно путем програматора, ARGUS А3500 или сл. Сва опрема система за аутоматску детекцију и дојаву пожара мора бити усаглашена са Српским стандардима групе SRPS 54 или да поседује сертификат у осаглашености са EN 54 издат од стране сертификационих кућа које издају LPCB, VdS, BSI сертификате. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 3,00 |   |   |   |
| 5 | Подножје за адресибилни детецтор пожара, ARGUS VB100 или сл. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 14,00 |   |   |   |
| 6 | Плочица за означавање детектора пожара | ком | 14,00 |   |   |   |
| 7 | Ручни јављач пожара, адресибилини, Аргус протоцол, црвено кућиште, могућност и надградне монтаже, штитни поклопац за спречавање ненамерне активације ручног јављача (опција), ресетабилни елемент, дресирање са централног уређаја или ручно путем програматора, ARGUS VCP100 или сл. Сва опрема система за ауотоматску детекцију И дојаву пожара мора бити усаглашена са Српским стандардима групе SRPS ЕN 54 или да поседује сертификат о усаглашености са ЕN 54 издат од стране сертификационих кућа које издају LPCB, VdS, BSI сертификате. Набавка, испорука и монтажа.  | ком | 4,00 |   |   |   |
| 8 | Сирена унутрашња спољашња конвенционална, црвена, HORING, АH-03127-S или еквивалентно. Сва опрема система аутоматску детекцију и дојаву пожара мора бити усаглашена са Српским стандардима групе SRPS EN 54 или да поседује сертификат о усагласености са ЕН 54 издат од стране сертификованих кућа које издају LPCB, VdC, BSI сертификате. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 5,00 |   |   |   |
| 9 | Гласовна телефонска дојава, 2 улаза, дојава на 12 телефонских бројева, Fidra P-Vоx или еквивалентно. Набавка, испорука и монтажа. | ком | 1,00 |   |   |   |
| 10 | Кабл JH (St) H 2x2x0,8mm испорука и монтажа | м | 320,00 |   |   |   |
| 11 | Кабл ЈЕ-H (SТ) H 1x2x0.8mm FE180/Е30 испорука и монтажа | м | 60,00 |   |   |   |
| 12 | Обујмице са функцијом у пожару Е30 у комплету са анкерима испорука и монтажа. | ком | 180,00 |   |   |   |
| 13 | Грађевински радови и бушење отвора у бетонском зиду и плочи за пролаз каблова. | пауш | 1,00 |   |   |   |
| 14 | Кабл NHXHX 2x1,5mm2. Fe180 Е30. Набавка, испорука и полагање. | м | 10,00 |   |   |   |
| 15 | Напојни кабл NHXHX 3x1,5mm2. Набавка, испорука и полагање. | м | 20,00 |   |   |   |
| 16 | Опрема за монатжу каблова (HF каналице, HF црева, HF цеви или сл.). Набавка, испорука и полагање. | м | 280,00 |   |   |   |
| 17 | Ситан инсталациони материал. | пауш | 1,00 |   |   |   |
| 18 | Заптивање продора каблова кроз против пожарне секторе ватроотпорном масом исте ватроотпорности минимум као и зид кроз који пролазе каблови. Набавка, испорука и полагање. | пауш | 1,00 |   |   |   |
| 19 | Провера инсталација, програмирање, функционално испитивање, израда пратеће документације, упутства за рад, књиге догађаја, обука корисника и пуштање система у рад.  | пауш | 1,00 |   |   |   |
|  **УКУПНО:** |  |  |

**Напомена:**

* **Јединичне цене морају бити фиксне.**

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а , односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место испоруке и уградње опреме:** Београд, општина Раковица, Улица Борска бр.92, ДБ Борска.
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема уграђене опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана потписивања уговора (најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора). Уколико понуђач понуди дужи рок од наведеног, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2017. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде*

 ***ПОНУДА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године***

***Партија 3- Набавка и постављање опреме светлосне сигнализације за узбуњивање корисника О.Ј. Дом, набавка ПП апарата и апарата паник расвете***

***СПЕЦИФИКАЦИЈА са страуктуром цене***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Шифра** | **Опис** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јед.цена** | **Укупна вредност без ПДВ-а** | **Укупна вредност са ПДв-ом** |
| **А- Светлосна сигнализација**  |  |  |  |  |  |
| 1. | СВ – 10 | Светлосни сигнализатор са бљескалицом 24 ВИспорука и уградња, са повезивањем и функционалном провером | Ком | 25 |  |  |  |
| 2. | НАП – 2А | Напајање 2А, са исправљачем и пуњачем, са оловним гел акумулаторским батеријама 12В, 7Ах, 2ком., у посебној кутији.Испорука и уградња, са повезивањем и функционалном провером | Кпл | 2 |  |  |  |
| 3. | ЈХ(Ст)Х2x2x0.8ммФЕ180/Е30 | Ватроотпорни кабл за повезивање светлосних сигнализатора са бљескалицом.Кабл се поставља кроз ХФ црева у зиду испод малтера или на негоривим обујмицама Фе180/Е30.Обујмице и црева су укључене у цену кабла. Обујмица се монтира на сваких 30цм. Испорука и уградња, са повезивањем и функционалном провером. | м | 289 |  |  |  |
| 4. |  | Сва потребна бушења, штемовања и крпљења зида након полагања кабла. | Кпл | 1 |  |  |  |
| **Укупно за А (дин):** |  |  |
| **Б – пп апарати и паник лампе** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јед.цена** | **Укупна вредност без ПДВ-а** | **Укупна вредност са ПДв-ом** |
| 1. | Апарат С-9 са ЦО2 бочицом | пуњење: ПРАХ АБЦ 40запремина: 9 кгукупна маса: 15.3  кгпогонски плин: ЦО2учинак по ЕН3:  34А,  233Б,  Цвисина: 573 ммширина: 202ммдубина: 173мм | Ком | 23 |  |  |  |
| 2. | Паник лампе | Напон: 220-240В / 50-60ХзИзвор светла: 35\*ЛЕДУнутрашња батерија: Херметички затворена пуњива батерија са оловном киселином 6В 2.8 АхВВреме рада: 15 сати, Време пуњења: 20-24 сатиЗаштита од претераног пуњења / пражњења батерије  | ком | 20 |  |  |  |
| **Укупно за Б (дин) :** |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА:** |
| **Укупно за А (дин)** |  |  |
| **Укупно за Б (дин)** |  |  |
| **УКУПНО А+ Б**  |  |  |

**Напомена:**

* **Јединичне цене морају бити фиксне.**

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а , односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место испоруке и уградње опреме:** Београд, општина Земун, Аутопут бб, О.Ј.стационар за децу и омладину са аутизмом.
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема уграђене опреме. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана потписивања уговора (најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора). Уколико понуђач понуди дужи рок од наведеног, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2017. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде*

**Понуђач који ангажује подизвођача/е дужан је да у овај део обрасца понуде унесе:**

|  |
| --- |
| - Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) износи \_\_\_\_%- Део предмета набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (редни број из спецификације) |
| - Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) износи \_\_\_\_%- Део предмета набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (редни број из спецификације) |
| - Проценат укупне вредности набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) износи \_\_\_\_%- Део предмета набавке који поверава подизвођачу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назив подизвођача) под редним бројем позиције из спецификације понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (редни број из спецификације) |

**Изричито наводимо да су при састављању понуде поштоване обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити инвалида рада и заштити животне средине.**

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П. Потпис одговорног лица/

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ овлашћеног члана групе

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Београд, Светозара Марковића 85а

Број:

Датум:

**УГОВОР**

**Закључен између уговорних страна:**

**1. Наручиоца:** Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Ул.Светозара Марковића 85а, Београд, МБ 07019157, ПИБ 101288696, рачун 840-477661-29 код Управе за трезор, кога заступа директор Петар Јорданов

*(у даљем тексту: Наручилац)*

и

**2***.****Извођача:*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назив банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: Извођач),*

*(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе извођача)*

***члан групе****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , са седиштем у\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

***члан групе****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:**

**Набавка и уградња опреме за ПП зашштиту у ДБ Центра по партијама,**

**Партија - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу члана 32., 52.став 1.и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности чији су предмет добра – набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра ,по партијама , ЈН 20/17;

- да је Извођач поднео понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године , која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора .

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Одлуке о додели Уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ 2017. године, изабрао Извођача за извршење предметне набавке

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора су добра – набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра ,по партијама

Партија - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

у свему у складу са понудом Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. годинe, која чини саставни део овог уговора.

Извођач ће набавити и уградити опрему у складу са усвојеном понудом, а према техничкој документацији, односно спецификацији, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима,те да за уграђену опрему обезбеди одговарајуће гаранције.

**Члан 2.**

У случају да извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_.

„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_.

Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 3.**

Уговорена цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са ПДВ-ом.

Обрачун пореза на додату вредност се врши у складу са одредбама Закона о ПДВ-у.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно спецификације и обухвата све трошкове набавке материјала, опреме, радне снаге, извођења радова, транспорта, прикупљање шута, утовар, одвоз истог и истовар на депонију као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

У цену је урачунато и свакодневно чишћење простора у ком се изводе радови, одржавање у складу са наменом објекта, као и завршно чишћење пре примопредаје .

**Члан 4.**

Цена је фиксна за цео период трајања реализације уговора.

Укупно уговорена цена из члана 3. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на рачун Извођача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке. Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року од најдуже 45 дана од дана обостране овере службеног пријема рачуна .

**Члан 5.**

Извођач је дужан да достави Наручиоцу две бланко соло менице: Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза прихвата бланко соло менице.

**Приликом закључења уговора Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења:**

- **Оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла**, са копијом картона депонованих потписа, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом, овлашћењем, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од рока уговореног за испуњење уговорних обавеза.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе на картонима депонованих потписа (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити најмање два потписника).

Менично писмо -овлашћење које прати меницу мора бити потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица које је потписало меницу.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

У случају да Понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, у свему у складу са уговором или уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, Наручилац ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће понуђачу бити враћено.

Средство финансијског обезбеђења треба да гласе на Наручиоца.

Основни подаци о Наручиоцу су:

**Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85 а, Београд.**

**Порески идентификациони број: 101288696**

**Матични број: 7019157**

**Број рачуна: 840-477661-29, 840-477667-11, Управа за трезор**

**Менично писмо**  прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

* Фотокопију **Картона депонованих потписа**
* Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре
* Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**Приликом примипредаје уграђених добара Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења:**

- **Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**,уз рачун, регистровану у Регистру Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ потписану од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом понуђача уз коју се доставља једнократно менично писмо, овлашћење да се меница може попунити у износуод 10% укупне уговорене вредности без ПДВ-а“, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују ( који не може бити краћи од две године).

Извођач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и:

**Менично писмо**  прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате;

* Фотокопију **Картона депонованих потписа**
* Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре
* Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**Члан 6.**

Извођач је дужан да уговорена добра, набави и угради за \_\_\_\_\_ ( најкасније до 30 дана ) календарских дана од дана потписивања уговора.

 Испоручена опрема мора задовољавати све прописане услове квалитета и исправности производа и мора бити упакована у одговарајућу амбалажу.

 **МЕСТО ИСПОРУКЕ**

**Члан 7.**

Испорука и монтажа добара вршиће се у договору са Наручиоцем на адресе дневних боравака, према табели из обрасца понуде.

**НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

Члан 8.

Испоручену и уграђену опрему квалитативно и квантитативно у име Наручиоца преузима Комисија за квалитативни и квантитативни пријем, која ће записнички констатовати преузимање добара. Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора за цео ток уградње предметне опреме;

Сви евентуални приговори на квалитет, количине и слично одмах се констатују записником о примопредаји, док се роба која не одговара уговореној, не преузима. Извођач је дужан да у року од 24 сата замени добро на коме је утврђен недостатак.

Члан 9.

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема добара, Наручилац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Извођачу најкасније у року од 8 дана по утврђивању недостатака.

Извођач се обавезује да најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему рекламације отклони недостатке или добра са недостацима замени добрима уговореног квалитета.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Гаранција добара која су предмет набавке је произвођачка, а понуђена гаранција износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци ( минимум 24 месеца).

Извођач је дужан да у гарантном року изврши замену, односно уклони све видљиве и скривене, евентуалне недостатке на добрима у гарантном року.

ВИША СИЛА

Члан 11.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 8 (осам) дана. Отказни рок тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора.

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

Уколико Извођач није у могућности да испоштује уговорени квалитет, динамику и рок испоруке, Наручилац може раскинути Уговор на штету Извођача.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране уз достављена средства финансијског обезбеђења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора.

Члан 15.

Уговорне стране су се сагласиле да за све што овим Уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 17.

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за Наручиоца, а 2 ( два) за Извођача.

 **ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Петар Јорданов, директор**

**Напомене:**

* *Уколико понуђач подноси понуду за више партија, доставља попуњен и оверен модел уговора за сваку партију, појединачно.*
* *Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

***VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

**Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама,**

 **ЈН број 20/17**

као понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**имао сам следеће трошкове :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Врста трошка** | **Износ трошка у динарима** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Укупан износ трошкова припремања понуде** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** *Достављање овог образца није обавезно.*

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис понуђача:**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**број 20/17**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН мале вредности бр. 20/17, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Испуњава додатне услове:**

**1) Услов да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:**

а) Да поседује документ о **ауторизацији** Понуђача, издат од стране произвођача понуђене опреме система противпожарне заштите, да може да продаје, уграђује и одржава наведену опрему.

 б) да поседује **важеће сертификате** стандарда:

* ISO 9001;
* ISO 14001;
* OHSAS 18001;
* ISO 20000;
* ISO 22301;
* ISO 27001;
* ISO 50001;

ц) да Понуђач поседује **важеће лиценце**:

* + - Лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника;
		- Лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите;
		- Лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;
		- Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

**2) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:**

- Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 450 - Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике, са лиценцом 453 - Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за делатност „Б2“ - - Најмање 1 (једног) техничара електротехничке струке, који има Уверење о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од пожара

- Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања;

 - Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за вршење послова планирања система техничке заштите;

 - Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите;

 - Најмање 1 (једно) дипломирано лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника;

 - Најмање 1 (једно) лице које поседује Уверење за обављање послова безбедности и здравља на раду.

 **3) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом**;

- да Понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

**4) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом подразумева:**

 - да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања позива за подношење понуда, као добављач/понуђач закључио и реализовао најмање 3 (три) уговора чији су предмет иста или слична врста радова ;

У случају заједничке понуде сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним бројем 1,2,3,4 а додатне услове испуњавају заједно.

 Датум М.П. Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** уколико понуду подноси група понуђача овај образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача)

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 20/17***

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**Подизвођач**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Овлашћено лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Особа за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за **ЈН број 20/17**, добра - Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији);*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дајем

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, **ЈН број 20/17,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности – добара – Набавка и уградња опреме за пп заштиту у ДБ Центра по партијама, **ЈН број 20/17,** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис понуђача:**

**Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

***XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА***

***УГОВОРА***

За јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - добра – Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама, **ЈН број 20/17**, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,**

**Улица и број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

У моменту потписивања уговора ће доставити тражено средство финансијског обезбеђења и то:

* **Бланко соло меницу за добро извршење посла и**
* **Бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року**

Уз менице ћемо доставити и:

- Фотокопију **Картона депонованих потписа**

- Фотокопију **извода из Регистра привредних друштава** -Агенције за привредне регистре

- Фотокопију **ОП обрасца** (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)

- Фотокопију **Потврду за сваку меницу да је регистована** у Регистру Народне банке Србије

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да буде са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока у којем понуђач гарантује квалитет добара која се уграђују

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице у случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза и неотклањању недостатака у гарантном року.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Потпис овлашћеног лица понуђача**

Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:** *Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац*

***XIV МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА***

**ДУЖНИК:**

Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке)**

**И з д а ј е**

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

**КОРИСНИК : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(поверилац) пун назив и седиште**

Предајемо Вам сопствену бланко, соло меницу са серијским бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и овлашћујемо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до износа 10% уговорене вредности Уговора без ПДВ-а, а највише до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, као средство финансијског обезбеђења  **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** а све у складу са одредбама чл. \_\_\_\_\_\_ (по Уговору о \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести предмет уговора) бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), наплативу најкасније 30-тог дана након последњег дана рока испоруке.

Овлашћујемо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште Повериоца), као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године (заведен код Наручиоца-Повериоца), за наплату доспеле хартије од вредности – менице, **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова**, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака,а у корист рачуна Повериоца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (пун назив и седиште Повериоца).

Овим изричито и безусловно **ОВЛАШЋУЈЕМО** банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ( прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средтвима на рачуну)

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

 **Потпис овлашћеног лица понуђача**

Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомена**: ***Модел меничног писма - овлашћења понуђачи ће користити као форму коју ће доставити уз меницу и картон депонованих потписа. Понуђач је у обавези да ово менично овлашћење само потпише и печатира као доказ да је сагласан са истим.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.***

**XV ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЦЕНТРА**

Набавка и уградња опреме за ПП заштиту у ДБ Центра по партијама

**ЈН број 20/17**

Изјављујем да смо обишли просторије дневног боравка , и то:

**ОЈ Стационар,** Ауто пут бб, Бежанијска коса, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за партију 1,

**ДБ Борска**, Улица Борска бр.92, Раковица, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за партију 2,

**ОЈ Дом за децу оштећеног слуха**, Улица Светозара Марковића 85а, Савски венац,

дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за партију 3, који су предмет јавне набавке број 20/17.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 / назив и седиште понуђача /

 М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис овлашћеног лица

*НАПОМЕНА:*

*Подносилац понуде попуњава и доставља Изјаву само за објекте за које подноси понуду*.